## LISTA DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO

| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE : | (1) |
| --- | --- |
| JEFE DEL AREA VERIFICADA: | (2) |

Fecha: ______(3)___________________

REVISIÓN DE FUGAS DE AGUA

|  | L | M | M | J | V | HALLAZGO (mencione el Lugar) | CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAÑOS |  |  |  |  |  |  |  |
| Goteras en lavabos |  |  |  |  |  |  |  |
| De sapos |  |  |  |  |  |  |  |
| De Mingitorios |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluxómetros |  |  |  |  |  |  |  |
| Pichanchas |  |  |  |  |  |  |  |
| EN JARDINES Mangueras de riego |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Coloque una ( si está OK (No hay Fuga); en caso contrario coloque el hallazgo y la fecha de la reparación.

Esta verificación deberá efectuarse MINIMO DOS VECES A LA SEMANA.

Puede realizar el uso de este registro de manera semanal.

Fecha: ______(3)___________________

REVISIÓN DE FUGAS DE GAS

| REVISIÓN DE FUGAS DE GAS EN: | L | M | M | J | V | HALLAZGO (mencione el Lugar) | CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LABORATORIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| Líneas |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanques |  |  |  |  |  |  |  |
| Llaves |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Coloque una ( si está OK (No hay Fuga); en caso contrario coloque el hallazgo y la fecha de la reparación.

Esta verificación deberá efectuarse MINIMO DOS VECES A LA SEMANA.

Puede realizar el uso de este registro de manera semanal.

REVISIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA

|  | L | M | M | J | V | HALLAZGO (mencione el Lugar) | CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| Colocación de Basura en los contenedores, según aplique; en base al letrero o etiqueta o color. |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Coloque una ( si está OK; en caso contrario coloque el lugar donde NO se está efectuando ésta actividad de manera correcta; y en este caso tomar las acciones necesarias como reforzamiento del cuidado ambiental y su importancia.

Esta verificación deberá efectuarse de manera SEMANAL.

REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO.

| REVISIÓN DE | L | M | M | J | V | HALLAZGO (mencione el Lugar) | CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contactos |  |  |  |  |  |  |  |
| Apagadores |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastillas |  |  |  |  |  |  |  |
| Amperaje |  |  |  |  |  |  |  |
| Bombas de Agua |  |  |  |  |  |  |  |
| Apagado de luz en salones, oficinas, etc. no usados |  |  |  |  |  |  |  |
| Puertas cerradas donde hay aire acondicionado |  |  |  |  |  |  |  |
| No Fugas de aire en ventanas, puertas donde hay operación de aire acondicionado |  |  |  |  |  |  |  |
| Prendido y apagado de aires acondicionados |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Coloque una ( si está OK; en caso contrario coloque el lugar donde se detecte un problema.

Esta verificación deberá efectuarse de manera SEMANAL.

Fecha: ______(3)___________________

REVISIÓN DE ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS, ÁREAS VERDES (JARDINES).

|  | L | M | M | J | V | HALLAZGO (mencione el Lugar) | CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estacionamiento – revisión de NO fugas de aceite de carros |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Coloque una ( si está OK; en caso contrario coloque el lugar donde se detecte un problema.

Esta verificación deberá efectuarse de manera SEMANAL.

Fecha: ______(3)___________________

REVISIÓN DE TECHOS, PAREDES.

| REVISIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA, FRACTURAS | L | M | M | J | V | HALLAZGO (mencione el Lugar) | CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: Coloque una ( si está OK; en caso contrario coloque el lugar donde se detecte un problema.

Esta verificación deberá efectuarse de manera SEMANAL.

REALIZO:

| DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | (4) |
| --- | --- |
| JEFE DEL AREA VERIFICADA | (5) |

INSTRUCTIVO DE LLENADO

| NÚMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Anotar el Departamento responsable del mantenimiento y el nombre del Jefe (Recursos Materiales y Servicios, Cómputo o Mantenimiento) según sea el caso, que realiza la verificación de instalaciones. |
| 2 | Anotar el nombre del Jefe del área, que realiza la verificación de instalaciones. |
| 3 | Anotar la fecha en que se realiza la verificación de las instalaciones. |
| 4 | Escribir el nombre y firma de la persona del Jefe del Departamento de Recursos Materiales, |
| 5 | Escribir el nombre y firma del jefe del área que se verifica. |
|  | Nota: puede utilizar este bloque de registros como evidencia de la revisión semanal. |