## Bitacora NOM 001
| Nombre del documento: Bitácora de Control de Análisis de Descargas de Aguas Residuales |  |  |  | Código: SNEST/D-AM-PO-004-01
Revisión : 1
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.6
Página 1 de
BITÁCORA DE AGUAS RESIDUALES
* Llenado Ejemplo
Instituto Tecnológico Superior de (1) |  | RESULTADOS 1 | RESULTADOS 2 | RESULTADOS 3 | RESULTADOS 4 | RESULTADOS 5 | RESULTADOS 6
Frecuencia de presentación de reporte |  | Semestral
Fecha de reporte |  | Mar 21 2009
Número de reporte |  | 1
Proveedor |  | Lab Química
Núm. de registro MAS |  | 2009/23
Fecha de muestreo |  | Mar 11 2009
Tipo de muestreo
Destino de la descarga |  | Rio Lerma
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LABORATORIO
CONTAMINANTES BÁSICOS | LÍMITE ESPECIFICACIONES | RESULTADOS 1 | RESULTADOS 2 | RESULTADOS 3 | RESULTADOS 4 | RESULTADOS 5 | RESULTADOS 6
Grasas y aceites | 25 mg/l | 20 | 23 | 37 | 40 | 30 | 20
Materia flotante
Sólidos sediméntales
Sólidos suspendidos totales
Demanda bioquímica de oxígeno | 150mg/l | 230 | 240 | 170 | 145 | 125 | 130
Nitrógeno total
Fósforo total
Temperatura
PH
CONTAMINANTES PATÓGENOS Y PARÁSITOS
Microorganismos
Quistes
Huevos de parásito
Observaciones
Tipo de uso de agua (Tabla 3 de NOM 001-SEMARNAT 1996)
| Metales pesados y cianuros | RESULTADOS 1 | RESULTADOS 2 | RESULTADOS 3 | RESULTADOS 4 | RESULTADOS 5 | RESULTADOS 6
Arsénico
Cadmio
Cianuros
Cobre
Cromo
Mercurio
Níquel
Plomo
Zinc
| Nombre y Puesto del Responsable |  |  | Vo. Bo. Jefe de Departamento
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Esta Bitácora se llena con la información contenida en el Reporte de Análisis Residual entregado por el Laboratorio contratado.

## Bitacora NOM 002
| Nombre del documento: Bitácora de Control de Análisis de Descargas de Aguas Residuales |  |  |  |  | Código: SNEST/D-AM-PO-004-01
Revisión : 1
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.6
Página 1 de
BITÁCORA DE AGUAS RESIDUALES
*Llenado de ejemplo
Instituto Tecnológico Superior de (1) |  |  | RESULTADOS 1 | RESULTADOS 2 | RESULTADOS 3 | RESULTADOS 4 | RESULTADOS 5 | RESULTADOS 6
Frecuencia de presentación de reporte |  |  | Semestral
Fecha de reporte |  |  | Mar 21 2009
Número de reporte |  |  | 1
Proveedor |  |  | Lab Química
Núm. de registro MAS |  |  | 2009/23
Fecha de muestreo |  |  | Mar 11 2009
Tipo de muestreo |  |  | xxxxx
Destino de la descarga |  |  | Rio Lerma
Tabla 1 NOM 002 SEMARNAT 1996
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LABORATORIO
PARÁMETROS (mg/l) | LÍMITE ESPECIFICACIONES |  | RESULTADOS 1 | RESULTADOS 2 | RESULTADOS 3 | RESULTADOS 4 | RESULTADOS 5 | RESULTADOS 6
Grasas y aceites |  |  | 20 | 23 | 37 | 40 | 30 | 20
Sólidos sediméntales (ml/l)
Arsénico Total
Cadmio Total
Cianuro Total | 150mg/l |  | 230 | 240 | 170 | 145 | 125 | 130
Cobre Total
Cromo hexavalente
Mercurio Total
Níquel Total
Plomo Total
Zinc Total
Temperatura
PH
Materia flotante
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)
Límite establecido en la NOM 001 SEMARNAT 1996
| Nombre y Puesto del Responsable |  |  |  | Vo. Bo. Jefe de Departamento
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Esta Bitácora se llena con la información contenida en el Reporte de Análisis Residual entregado por el Laboratorio contratado.

## Bitacora NOM 003
| Nombre del documento: Bitácora de Control de Análisis de Descargas de Aguas Residuales |  |  |  |  | Código: SNEST/D-AM-PO-004-01
Revisión : 1
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.6
Página 1 de
BITÁCORA DE AGUAS RESIDUALES
*Llenado de ejemplo
Instituto Tecnológico Superior de (1) |  |  | RESULTADOS 1 | RESULTADOS 2 | RESULTADOS 3 | RESULTADOS 4 | RESULTADOS 5 | RESULTADOS 6
Frecuencia de presentación de reporte |  |  | Semestral
Fecha de reporte |  |  | Mar 21 2009
Número de reporte |  |  | 1
Proveedor |  |  | Lab Química
Núm. de registro MAS |  |  | 2009/23
Fecha de muestreo |  |  | Mar 11 2009
Tipo de muestreo |  |  | xxxxx
Destino de la descarga |  |  | Rio Lerma
Tabla 1 NOM 003 SEMARNAT 1996
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LABORATORIO
PARÁMETROS (mg/l) | LÍMITE ESPECIFICACIONES |  | RESULTADOS 1 | RESULTADOS 2 | RESULTADOS 3 | RESULTADOS 4 | RESULTADOS 5 | RESULTADOS 6
Coliformes Fecales (NMP/100 ML)
Huevos de Helminto(h/l) |  |  | 20 | 23 | 37 | 40 | 30 | 20
Grasas y aceites (mg/l)
DBO5 (mg/l)
Sólidos suspendidos totales (mg/l)
Materia flotante |  |  | 230 | 240 | 170 | 145 | 125 | 130
Metales Pesados. El agua residual tratada reusada en servicios al público NO deberá contener concentraciones de metales pesados y cianuros mayores a los límite máximos permisibles, establecidos en la columna que corresponder a embalses naturales y artificiales con uso en riego agrícola de la Tabla 3 de la NOM 001 SEMARNAT 1996.
| Nombre y Puesto del Responsable |  |  |  | Vo. Bo. Jefe de Departamento
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Esta Bitácora se llena con la información contenida en el Reporte de Análisis Residual entregado por el Laboratorio contratado.

## Bitacora NOM 004
| Nombre del documento: Bitácora de Control de Análisis de Descargas de Aguas Residuales |  |  |  |  | Código: SNEST/D-AM-PO-004-01
Revisión : 1
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.6
Página 1 de
BITÁCORA DE AGUAS RESIDUALES
*Llenado de ejemplo
Instituto Tecnológico Superior de (1) |  |  | RESULTADOS 1 | RESULTADOS 2 | RESULTADOS 3 | RESULTADOS 4 | RESULTADOS 5 | RESULTADOS 6
Frecuencia de presentación de reporte |  |  | Semestral
Fecha de reporte |  |  | Mar 21 2009
Número de reporte |  |  | 1
Proveedor |  |  | Lab Química
Núm. de registro MAS |  |  | 2009/23
Fecha de muestreo |  |  | Mar 11 2009
Tipo de muestreo |  |  | xxxxx
Destino de la descarga |  |  | Rio Lerma
Tabla 1 NOM 002 SEMARNAT 1996
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LABORATORIO
PARÁMETROS (mg/l) | LÍMITE ESPECIFICACIONES |  | RESULTADOS 1 | RESULTADOS 2 | RESULTADOS 3 | RESULTADOS 4 | RESULTADOS 5 | RESULTADOS 6
Zinc |  |  | 20 | 23 | 37 | 40 | 30 | 20
Cadmio
Cromo
Cobre
Plomo |  |  | 230 | 240 | 170 | 145 | 125 | 130
Mercurio
Níquel
Coliformes fecales NMP/g en base seca
Salmonella spp. NMP/g en base seca
Parásitos Huevos de helmintos/g en base seca
| Nombre y Puesto del Responsable |  |  |  | Vo. Bo. Jefe de Departamento
INSTRUCTIVO DE LLENADO
* Esta Bitácora se llena con la información contenida en el Reporte de Análisis Residual entregado por el Laboratorio contratado.